Przedmiar  robót

Nazwa zamówienia:	1. Zagospodarowanie terenu części parkingu z drogą dojazdową. 2. Budowa pomnika, małej architektury, zieleni oraz oświetlenia i odwodnienia terenu w

„Sadzie pamięci rodziny Ulmów”  – budowa instalacji elektrycznych - zasilanie rezerwowe

Nazwa i adres zamawiającego:	Muzeum-Zamek w Łańcucie; ul.

Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Gmina. MARKOWA, Markowa 1399,

37-120 Markowa

Data opracowania przedmiaru robót: 	2016-12-23

Nazwa obiektu lub robót: 	Instalacje elektryczne

Nazwa jednostki opracowującej:	BIURO PROJEKTÓW ALDABRA

ul: Szafera 5/32

31-543 Kraków

| Data opracowania: | Kosztorys opracowany przez: |  |
| --- | --- | --- |
| 2016-12-23 | mgr inż. Jacek Baran, | .............................................................................. |

Przedmiar  robót

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1 	Instalacje elektryczne

1.1 	E-01.01.01.	Rozdzielnice - E-01.01.01. -  CPV 45317300-5 - Rozdzielnica RG - 1 kpl 	kpl

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

KNNR 5/406/2

KNNR 5/408/3

KNNR 5/406/1

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - SZR

SRZ 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - ekran ochronny zacisków

SZR 	2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    szt 	2,0

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - ekran ochronny zacisków - Styki pomocnicze do WG

1.1.5

1.1.6

1.1.7

KNNR 5/407/1

KNNR 9/203/5

KNNR 5/406/1

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy

1P C 20A 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Aparaty elektryczne, masa do 2.5·kg,  demontaż - Blok rozdzielczy

Blok rozdzielczy	4 	=    4,000000

Ogółem:	4,0    szt 	4,0

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - ekran ochronny zacisków - p.a. materiały z demontażu - Blok rozdzielczy

1.1.8

1.1.9

1.1.10

KNNR 5/202/4

KNNR 5/1303/

3

KNNR 5/1303/

4

4 	=    4,000000

Ogółem:	4,0    szt 	4,0

Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, - LgY 70

SZR - WG 	5*1	=    5,000000

Ogółem:	5,0    m 	5,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  3-fazowy, pomiar pierwszy

RP - SZR 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  3-fazowy, pomiar każdy następny

SZR - WG 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

1.1.11 	Kalkulacja indywidualna - adapatacja rozdzielnicy do zmian

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    kpl	1,0

1.2 	E-01.01.01. 	WLZ i zasilania - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - WLZ i zasilanie 36 m 	m

1.2.1

KNNR 5/1209/

8 (1)

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·25·mm

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

KNNR 5/209/1

KNNR 5/209/2

KNNR 5/716/1

KNNR 5/716/3

KNNR 5/1303/

1

3 	=    3,000000

Ogółem:	3,0    otwór 	3,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - YTKSY 1x2x0,8

14 	=    14,000000

Ogółem:	14,0    m 	14,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 12,5·mm2 - YTKSY 5x2x0,8

12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5·kg/m - YKY 3x6

SZR - AGREGAT 	12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,5·kg/m - p.a. YKXS 5x35

SZR - AGREGAT 	12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  1-fazowy, pomiar pierwszy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1.2.7

KNNR 5/1303/

2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  1-fazowy, pomiar każdy następny

1.2.8

KNNR 5/1303/

3

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    pomiar	2,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  3-fazowy, pomiar pierwszy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

1.3 	Agregat pradotwórczy - E-01.01.01. -  CPV 31122000-7 - 1 kpl 	kpl

1.3.1

KNR 526/701/

Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych, agregat trójfazowy, moc do 60·kW

6 	szt 	1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

KNNR 5/907/1

KNNR 5/907/1

KNNR 5/907/5

KNNR 5/1304/

1

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu  I-II - FeZn 40x5

2*(4+6)+2+2	=    24,000000

Ogółem:	24,0    m 	24,0

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu  I-II - FeZn 25x4

5*20	=    100,000000

Ogółem:	100,0    m 	100,0

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu  III

6*20	=    120,000000

Ogółem:	120,0    m 	120,0

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

2 	Instalacje elektryczne terenu

2.1 	D-07.07.01. 	Zasilanie - D-01.03.02. - CPV 45231400-9 - budowa linii kablowych 244/260m 	m

2.1.1

KNR 201/312/

10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu  III - przekop kontrolny

R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000

59/5 	= 	11,800000

Ogółem:	11,8    szt 	11,8

2.1.2

KNNR 5/701/1

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,8*0,6*(58,5)	=    28,080000

Ogółem:	28,08    m3 	28,08

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

KNNR 5/702/1

KNNR 5/705/1

KNNR 5/705/1

KNNR 5/706/2

KNNR 5/724/1

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,6*0,6*(58,5)	=    21,060000

Ogółem:	21,06    m3 	21,06

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 50 - TYP A

3,5+2+2+3,5 	= 	11,000000

65 	=    65,000000

Ogółem:	76,0    m 	76,0

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 110 - TYP B

3,5+2+2+3,5 	= 	11,000000

Ogółem:	11,0    m 	11,0

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6·m

58,5 	=    58,500000

Ogółem:	58,5    m 	58,5

D-01.03.02 	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-II

2.1.8

KNNR 5/723/2

(1)*(3*2*2)	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m3 	12,0

D-01.03.02 	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·125·mm (pierwsza w wiązce) - TYP D

2.1.9

KNNR 5/723/4

2,5 	=    2,500000

Ogółem:	2,5    m 	2,5

D-01.03.02 	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm - dodatek za każdą następną w wiązce - TYP C

2,5 	=    2,500000

2,5 	=    2,500000

Ogółem:	5,0    m	5,0

2.1.10

KNNR 5/705/1

D-01.03.02 	Ułożenie rur osłonowych PVC - TYP D

3 	=    3,000000

Ogółem:	3,0    m 	3,0

2.1.11

2.1.12

KNNR 5/705/1

KNNR 5/707/1 (1)

D-01.03.02 	Ułożenie rur osłonowych PVC - TYP C

3+3 	=    6,000000

Ogółem:	6,0    m 	6,0

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią - YKY 3x6

2.1.13

KNNR 5/707/4 (1)

61-5,5-11 	=    44,500000

Ogółem:	44,5    m 	44,5

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0·kg/m, przykrycie folią - YKXS 5x35

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

KNNR 5/713/1

KNNR 5/713/1

KNNR 5/713/1

KNNR 5/713/3

61-5,5-11 	=    44,500000

Ogółem:	44,5    m 	44,5

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - YTKSY 1x2x0,8

rury 	61 	=    61,000000 agregat 	2 	= 	2,000000

Ogółem:	63,0    m 	63,0

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - YTKSY 5x2x0,8

rury 	61 	=    61,000000 agregat 	2 	= 	2,000000

Ogółem:	63,0    m 	63,0

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - YKY 3x6

rury 	5,5+11 	=    16,500000 agregat 	2 	= 	2,000000

Ogółem:	18,5    m 	18,5

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0·kg/m - YKXS 5x35

rury 	5,5+11 	=    16,500000 agregat 	2 	= 	2,000000

Ogółem:	18,5    m 	18,5

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

KNNR 5/1302/

2

KNNR 5/1302/

4

KNNR 5/1302/

5

KNNR 5/1302/

6

KNR 401/108/

5

KNR 401/108/

8

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy

YKY 3x6 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

YKXS 5x35 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy

YTKSY 1x2x0,8 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 10-żyłowy

YTKSY 5x2x0,8 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

28,08-21,06 	=    7,020000

Ogółem:	7,02    m3 	7,02

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy  następny

1·km

7,02 	=    7,020000

Ogółem:	7,02    m3	7,02

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Elektromonter grupa II Elektromonter grupa III Elektromonter grupa IV Robotnicy Robotnicy grupa I | r-g r-g r-g r-g r-g | 101,79 14,55 14,55 326,4253 19,47347 |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 476,78877 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | Agregat prądotwórczy, moc ciągła 59,8kW / 74,8kVA, wersja obudowana Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 40x5 Ekran ochronny zacisków do SZR Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6 mm, gatunek I/II Kabel energetyczny YKXS-0,6/1kV 5x35mm2 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x6mm2 Kabel telekomunikacyjny stacyjne YTKSY 1x2x0,8mm2 Kabel telekomunikacyjny stacyjny YTKSY 5x2x0,8mm2 Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Osłona rurowa HDPE o 110 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli Osłona rurowa HDPE o 110 gładkościenna wzmocniona niebieska do kabli Osłona rurowa HDPE o 50 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli Osłona rurowa HDPE o 50 gładkościenna wzmocniona niebieska do kabli Piasek do betonów zwykłych naturalny Pręty stalowe okrągłe ocynkowane fi 18 mm Przewód LgY 450/750V 1x70·mm2 Samoczynne załączenie rezerwy SZR 160A Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm Styki pomocnicze do WG Szyna mostkująca 3-fazowa Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1P C·20A | kpl m3 m m szt m2 m m m m m3 szt m m m m m3 m m szt szt szt szt kg szt | 1 0,00525 104 24,96 2 37,38 78 78 80,08 78 0,0105 21,94 11,44 5,72 79,04 11,44 8,892 124,8 5,2 1 1,335 1 1 7,3558 1 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) Dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy z pompą oddzielną 20-30 t Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g | 1,2018 1,2725 2,42 3,9175 1,2463 20,2836 20,943 25,2 3,9075 11,3138 |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 91,706 |

Dodatki

1 Instalacje elektryczne

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za utylizację odpadów |  | Kwota |  |

2 Instalacje elektryczne terenu

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za obsługę geodezyjną 1 kpl |  | Kwota |  |