Przedmiar  robót

Nazwa zamówienia:	1. Zagospodarowanie terenu części parkingu z drogą dojazdową. 2. Budowa pomnika, małej architektury, zieleni oraz oświetlenia i odwodnienia terenu w

„Sadzie pamięci rodziny Ulmów”  – budowa instalacji elektrycznych - oświetlenie SAD PAMIĘCI

Nazwa i adres zamawiającego:	Muzeum-Zamek w Łańcucie; ul.

Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Gmina. MARKOWA, Markowa 1399,

37-120 Markowa

Data opracowania przedmiaru robót: 	2016-12-23

Nazwa obiektu lub robót: 	Instalacje elektryczne

Nazwa jednostki opracowującej:	BIURO PROJEKTÓW ALDABRA

ul: Szafera 5/32

31-543 Kraków

| Data opracowania: | Kosztorys opracowany przez: |  |
| --- | --- | --- |
| 2016-12-23 | mgr inż. Jacek Baran, | .............................................................................. |

Przedmiar  robót

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1 	Instalacje elektryczne

1.1 	E-01.01.01. 	Zasilanie i koryta kablowe - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - zasilanie 28 m , koryta kablowe 10m 	m

1.1.1

KNNR 5/1105/

8

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów,  szerokość

200·mm - 200x50

1.1.2

1.1.3

1.1.4

KNNR 5/1101/

4

KNNR 5/1201/

2

KNNR 5/203/3

10 	=    10,000000

Ogółem:	10,0    m 	10,0

Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2·kg, 2 mocowania - 200

Wspornik fajkowy 200 	10*1,1	= 	11,000000

Ogółem:	11,0    szt 	11,0

Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub strop

wspornik fajkowy	(11)*2	=    22,000000

Ogółem:	22,0    szt 	22,0

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do

30·mm2 - YKSY 7x2,5

1.1.5

KNNR 5/203/4

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    m 	2,0

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do

50·mm2 - YKY 5x10

1.1.6

1.1.7

KNNR 5/209/6

KNNR 5/716/2

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    m 	2,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 30·mm2 - YKSY 7x2,5

12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 1,0·kg/m - YKY 5x10

1.1.8

KNNR 5/1209/

8 (1)

12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2+1/2 cegły, Fi·25·mm

1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

KNNR 5/1209/

12 (5)

KNNR 5/114/5

KNNR 5/1303/

3

KNNR 5/1302/

5

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    otwór 	2,0

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do

40·cm,  Fi·100·mm - p.a. 150 - krotnosc 2

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    otwór 	1,0

Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur do Fi 16·mm

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  3-fazowy, pomiar pierwszy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

2 	Instalacje elektryczne terenu

2.1 	D-07.07.01. 	Oświetlenie dróg  - D-07.07.01. - CPV 45231400-9 - budowa linii kablowych

1149/1435m 	m

2.1.1

KNR 201/312/

10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu  III - przekop kontrolny

R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000

Zasilanie	59/5 	= 	11,800000

Obw 	(551+14)/5 	= 	113,000000

Ogółem:	124,8    szt 	124,8

2.1.2

KNNR 5/701/1

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Zasilanie	0,8*0,4*(58,5)	= 	18,720000

Obw 	0,8*0,4*(551)	=    176,320000

0,8*0,6*(14)	= 	6,720000

Ogółem:	201,76   m3 	201,76

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

2.1.9

KNNR 5/702/1

KNNR 5/705/1

KNNR 5/706/1

KNNR 5/706/2

KNNR 5/724/1

KNNR 5/723/1

KNNR 5/723/4

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

Zasilanie	0,6*0,4*(58,5)	= 	14,040000

Obw 	0,6*0,4*(551)	=    132,240000

0,6*0,6*(14)	= 	5,040000

Ogółem:	151,32   m3 	151,32

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 50 - TYP A

Zasilanie	2*(3,5+2+2+3,5)	=    22,000000

Obw III	3,5+2+3+1+1+3+3+2,5+2,5+

3+3+2,5+2,5+3+3+2,5 	=    41,000000

Obw IV	2,5+2+2,5+3,5+3,5+2+2,5+

2,5+2,5+3,5+3+2,5+2,5+2+

2,5+2,5+3+3,5+2,5+2,5+2+2,5   =    58,000000

Obw V	2,5+2+3,5+3,5+2+2,5+2,5+

2,5+3,5+3+2,5+2,5+2+2,5+

2,5+3+3,5+2,5+2,5+2+2,5 	=    55,500000

Obw VI	2 	= 	2,000000

Ogółem:	178,5    m 	178,5

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m

Zasilanie	58,5 	= 	58,500000

Obw 	551 	=    551,000000

Ogółem:	609,5    m 	609,5

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6·m

Obw 	14 	=    14,000000

Ogółem:	14,0    m 	14,0

D-01.03.02 	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-II

Zasilanie	(1)*(3*2*2)	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m3 	12,0

D-01.03.02 	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm (pierwsza w wiązce) - TYP C

Zasilanie	2,5 	=    2,500000

Ogółem:	2,5    m 	2,5

D-01.03.02 	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm - dodatek za każdą następną w wiązce - TYP C

Zasilanie	2,5 	=    2,500000

Ogółem:	2,5    m 	2,5

2.1.10

2.1.11

KNNR 5/705/1

KNNR 5/707/1 (1)

D-01.03.02 	Ułożenie rur osłonowych PVC - TYP C

Zasilanie	3+3 	=    6,000000

Ogółem:	6,0    m 	6,0

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią - YKSY 7x2,5

2.1.12

2.1.13

KNNR 5/707/1 (1)

KNNR 5/707/2 (1)

61-5,5-11 	=    44,500000

Ogółem:	44,5    m 	44,5

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią - YKY 3x4

Obw III	263-41 	=    222,000000

Obw IV	355-58 	=    297,000000

Obw V	330-55,5 	=    274,500000

Obw VI	59-2 	= 	57,000000

Ogółem:	850,5    m 	850,5

Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0·kg/m, przykrycie folią - YKY 5x10

Zasilanie	61-5,5-11 	=    44,500000

Ogółem:	44,5    m 	44,5

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

KNNR 5/713/1

KNNR 5/713/1

KNNR 5/713/2

KNNR 5/1302/

2

KNNR 5/1302/

4

KNNR 5/1302/

5

KNR 401/108/

5

KNR 401/108/

8

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m

- YKSY 7x2,5

Zasilanie	5,5+11+2 	=    18,500000

Ogółem:	18,5    m 	18,5

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m

- YKY 3x4

Obw III	41+4*16	=    105,000000

Obw IV	58+4*36	=    202,000000

Obw V	55,5+4*52	=    263,500000

Obw VI	2+4*8	= 	34,000000

Ogółem:	604,5    m 	604,5

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0·kg/m

- YKY 5x10

Zasilanie	5,5+11+2 	=    18,500000

Ogółem:	18,5    m 	18,5

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy

Obw III	16 	=    16,000000

Obw IV	36 	=    36,000000

Obw V	52 	=    52,000000

Obw VI	8 	= 	8,000000

Ogółem:	112,0    odcinek 	112,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy

YKY 5x10 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 7-żyłowy

YKSY 7x2,5 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    odcinek 	1,0

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

201,76-151,32 	=    50,440000

Ogółem:	50,44    m3 	50,44

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy  następny

1·km

50,44 	=    50,440000

Ogółem:	50,44    m3 	50,44

2.2 	D-07.07.01. 	Oświetlenie dróg  - D-07.07.01. - CPV 45316110-9 -  budowa opraw oświetleniowych - 112 szt	szt

2.2.1

2.2.2

KNNR 5/304/2

KNNR 5/1008/

3

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo,

16+36+52+2+6 	= 	112,000000

Ogółem:	112,0    szt 	112,0

Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - p.a. TYP Z8

2.2.3

KNNR 5/1008/

3

16 	=    16,000000

Ogółem:	16,0    kpl	16,0

Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - p.a. TYP Z9

2.2.4

KNNR 5/1008/

3

36 	=    36,000000

Ogółem:	36,0    kpl	36,0

Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - p.a. TYP Z10 - bez materiałów (dostawa oprawy w części małej architekury)

2.2.5

KNNR 5/1008/

3

52 	=    52,000000

Ogółem:	52,0    kpl	52,0

Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - p.a. TYP Z13

2.2.6

KNNR 5/1008/

3

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    kpl	2,0

Montaż projektorów oświetleniowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia - p.a. TYP Z14

6 	=    6,000000

Ogółem:	6,0    kpl	6,0

2.3 	D-07.07.01. 	Oświetlenie dróg  - D-07.07.01. - CPV 45316110-9 -  montaż szafy SO - 1 szt. 	szt

2.3.1

KNNR 5/403/3

D-07.07.01. 	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20·kg, na fundamencie prefabrykowanym - SO

SON 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

2.3.2

KNNR 5/907/6

D-07.07.01. 	Układanie uziomów w rowach kablowych

SON 	15 	=    15,000000

Ogółem:	15,0    m 	15,0

| Nr | Kod pozycji | STWiOR | Opis robót, wyliczenie ilości robót |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.3 | KNNR 5/1304/ 1 | D-07.07.01. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skutecz zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy SO 1 Ogółem: | ności = 1,000000 | szt | 1,0 |
|  |  |  |  | 1,0 |  |  |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Robotnicy Robotnicy grupa I | r-g r-g | 1 058,847 164,12032 |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 1 222,9673 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | Bale iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 50·mm Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0,4-0,6 mm, gatunek I/II Fundament prefabykowany 80 Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 3x4mm2 Kabel YKSY 0,6/1kV 7x2,5·mm2 RE Kabel YKY 0,6/1kV 5x10·mm2 RE Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną Korytko metalowe 200 H 50 Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II, długości 4-6,5·m Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Oprawa wpuszczane w teren - oświetlenie murka oporowgo wokół pomnika o mocy 7x2,2W LED - TYP Z14 , Sad Pamięci w Markowej Oprawa wpuszczane w teren - oświetlenie pomnika LED-12/18W - TYP Z13 , Sad Pamięci w Markowej Oprawa wpuszczona w teren oswietlająca chodnik o mocy 9W LED - TYP Z9 , Sad Pamięci w Markowej Oprawa wpuszczona w teren oświetlająca korony drzew o mocy 12W LED - TYP Z8 , Sad Pamięci w Markowej Osłona rurowa HDPE o 50 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli Osłona rurowa HDPE o 50 gładkościenna wzmocniona niebieska do kabli Piasek do betonów zwykłych naturalny Przepust kablowy 150 7 otworowy Puszka odgałęźnej izolacyjna IP 68, LZ 25 z szyjkami izolacyjnymi Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm Szafa oświetleniowa (zestaw) SO - Sad Pamięci w Markowej Uchwyt stalowy fajkowy do koryt kablowych 200 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | m3 m m2 szt m m m szt m m3 szt kpl kpl kpl kpl m m m3 szt szt. szt kpl szt kg | 0,00525 15,6 394,59 1 1 513,2 80,08 80,08 24,2 10 0,0105 145,27 6 2 36 16 185,64 11,44 70,392 1 114,24 14,0925 1 11,22 31,7748 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA Żuraw samochodowy 5-6 t (1) | m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g | 6,86185 2,35 2,35 7,75685 60,0068 24,20175 2,35 8,15335 |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 114,0306 |

Dodatki

2 Instalacje elektryczne terenu

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za obsługę geodezyjną 1 kpl |  | Kwota |  |