Przedmiar  robót

Nazwa zamówienia:	1. Zagospodarowanie terenu części parkingu z drogą dojazdową. 2. Budowa pomnika, małej architektury, zieleni oraz oświetlenia i odwodnienia terenu w

„Sadzie pamięci rodziny Ulmów". 3. Budowa instalacji monitoringu CCTV – budowa instalacji monitoringu CCTV

Nazwa i adres zamawiającego:	Muzeum-Zamek w Łańcucie; ul.

Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Data opracowania przedmiaru robót: 	2017-03-17

Nazwa obiektu lub robót: 	Instalacje elektryczne

Nazwa jednostki opracowującej:	BIURO PROJEKTÓW ALDABRA

ul: Szafera 5/32

31-543 Kraków

| Data opracowania: | Kosztorys opracowany przez: |  |
| --- | --- | --- |
| 2017-03-17 | mgr inż. Jacek Baran, | .............................................................................. |

Przedmiar  robót

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1 	Instalacja CCTV w budynku

1.1 	E-01.01.01. 	Instalacja monitoringu CCTV - E-01.01.01. -  CPV 45311100-1 - koryta

kablowe 43m, listwa kablowa 5 m 	m

1.1.1

KNNR 5/1105/

8

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów,  szerokość

200·mm - 50x30

1.1.2

1.1.3

1.1.4

KNNR 5/1101/

4

KNNR 5/1201/

2

KNNR 5/1209/

10 (3)

43 	=    43,000000

Ogółem:	43,0    m 	43,0

Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2·kg, 2 mocowania - 50

Wspornik fajkowy 50 	43*1,1	=    47,300000

Ogółem:	47,3    szt 	47,3

Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub strop

wspornik fajkowy	(47,3)*2	=    94,600000

Ogółem:	94,6    szt 	94,6

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do

20·cm,  Fi·60·mm

1.1.5

1.1.6

1.1.7

KNNR 5/1209/

12 (5)

KNNR 5/114/8

KNNR 5/110/5

4 	=    4,000000

Ogółem:	4,0    otwór 	4,0

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do

40·cm,  Fi·100·mm - p.a. 125 - krotnosc 1,5

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    otwór 	1,0

Przepusty rurowe hermetyczne, w ścianie, dla rur - p.a. fi 125mm

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ścienne), przykręcane na betonie - LN 40x40

5 	=    5,000000

Ogółem:	5,0    m 	5,0

1.2 	E-01.01.01. 	Instalacja monitoringu CCTV - E-01.01.01. -  CPV 45311100-1 - przewody 526

m 	m

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

KNNR 5/209/1

KNNR 5/209/1

KNNR 5/209/1

KNNR 5/209/1

KNNR 5/209/1

KNNR 5/212/1

KNNR 5/212/1

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - p.a UTPw kat.5e 4x2x0,5

trasa w korytakach 	9*49	=    441,000000 w szafie	9*2	= 	18,000000

Ogółem:	459,0    m 	459,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - p.a UTP kat.5e 4x2x0,5

trasa w korytakach 	12 	=    12,000000

Ogółem:	12,0    m 	12,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - p.a HDMI

trasa w korytakach 	6 	=    6,000000 w szafie	1 	=    1,000000

Ogółem:	7,0    m 	7,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - p.a VGA

trasa w korytakach 	6 	=    6,000000 w szafie	1 	=    1,000000

Ogółem:	7,0    m 	7,0

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5·mm2 - p.a Dyżo 6mm

trasa w korytakach 	30 	=    30,000000

Ogółem:	30,0    m 	30,0

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - p.a UTP kat.5e 4x2x0,5

trasa w listwie	3+2 	=    5,000000

Ogółem:	5,0    m 	5,0

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - p.a HDMI

trasa w listwie	3 	=    3,000000

Ogółem:	3,0    m 	3,0

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

1.2.8

1.2.9

KNNR 5/212/1

KNNR 5/1303/

1

Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - p.a VGA

trasa w listwie	3 	=    3,000000

Ogółem:	3,0    m 	3,0

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód  1-fazowy, pomiar pierwszy

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    pomiar	1,0

1.3 	E-01.01.01. 	Instalacja monitoringu CCTV - E-01.01.01. -  CPV 45311200-2 - aparaty  - 4 szt   szt

1.3.1

KNNR 5/406/4

Aparaty elektryczne, masa do 20·kg - szafa monitoringu

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

1.3.2

KNNR 5/406/2

Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - monitor LCD 24"

2 	=    2,000000

Ogółem:	2,0    szt 	2,0

1.3.3

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - przedłużacz

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

1.3.4 	Kalkulacja indywidualna - uruchomienie systemu CCTV

1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    KPL	1,0

Nr		Kod pozycji

STWiOR 	Opis robót,  wyliczenie ilości robót 	J.m. 	Ilość

2 	Instalacja CCTV terenu

2.1 	Instalacja CCTV na terenie - D-01.03.02. - CPV 45231400-9 - linie wizyjne -

1022/1067m 	m

2.1.1

KNR 201/312/

10

Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu  III - przekop kontrolny

R= 0,955    M= 1,000    S= 1,000

1+1+1+1 	=    4,000000

Ogółem:	4,0    szt 	4,0

2.1.2

KNNR 5/701/1

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,8*0,6*(0,5+0,5+3+3)	=    3,360000

Ogółem:	3,36    m3 	3,36

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

KNNR 5/702/1

KNNR 5/705/1

KNNR 5/705/1

KNNR 5/723/4

Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II

0,6*0,6*(0,5+0,5+3+3)	=    2,520000

Ogółem:	2,52    m3 	2,52

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 50 - TYP B

273+9 	=    282,000000

Ogółem:	282,0    m 	282,0

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi·140·mm - o 110 - TYP A

9+9,5+6,5 	=    25,000000

Ogółem:	25,0    m 	25,0

D-01.03.02 	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm - dodatek za każdą następną w wiązce - TYP C

2,5 	=    2,500000

Ogółem:	2,5    m	2,5

2.1.7

2.1.8

2.1.9

KNNR 5/705/1

KNNR 5/706/1

KNNR 5/713/1

D-01.03.02 	Ułożenie rur osłonowych PVC - TYP C

3 	=    3,000000

Ogółem:	3,0    m 	3,0

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m

0,5+0,5+3+3 	=    7,000000

Ogółem:	7,0    m 	7,0

| KZ.1 | 116 |  | = | 116,000000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KZ.2 | 70 |  | = | 70,000000 |  |
| KZ.3 | 70 |  | = | 70,000000 |  |
| KZ.4 | 113 |  | = | 113,000000 |  |
| KZ.5 | 113 |  | = | 113,000000 |  |
| KZ.6 | 72 |  | = | 72,000000 |  |
| KZ.7 | 149 |  | = | 149,000000 |  |
| KZ.8 | 149 |  | = | 149,000000 |  |
| KZ.9 | 170 |  | = | 170,000000 |  |
|  |  | Ogółem: |  | 1 022,0 | m 1 022,0 |

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - p.a. UTPw kat.5e 4x2x0.5 w ziemi

2.1.10

2.1.11

2.1.12

KNNR 5/713/1

KNR 401/108/

5

KNR 401/108/

8

Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5·kg/m - p.a. UTPw kat.5e 4x2x0.5 w słupie

KZ.1 	4+1 	=    5,000000

KZ.2 	4+1 	=    5,000000

KZ.3 	4+1 	=    5,000000

KZ.4 	4+1 	=    5,000000

KZ.5 	4+1 	=    5,000000

KZ.6 	4+1 	=    5,000000

KZ.7 	4+1 	=    5,000000

KZ.8 	4+1 	=    5,000000

KZ.9 	4+1 	=    5,000000

Ogółem:	45,0    m 	45,0

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II

3,36-2,52 	=    0,840000

Ogółem:	0,84    m3 	0,84

D-01.03.02 	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy  następny

1·km

0,84 	=    0,840000

Ogółem:	0,84    m3	0,84

2.2 	D-07.07.01. 	Instalacja CCTV na terenie - E-01.01.01. - CPV 45231400-9 - słup - 1 szt	szt

2.2.1

KNNR 5/1001/

2 (1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300·kg, stalowy

KZ.6 	1 	=    1,000000

Ogółem:	1,0    szt 	1,0

2.2.2

KNNR 5/907/6

Układanie uziomów w rowach kablowych

15 	=    15,000000

Ogółem:	15,0    m 	15,0

| Nr | Kod pozycji | STWiOR | Opis robót, wyliczenie ilości robót |  |  | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | KNNR 5/1304/ 1 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczn zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 Ogółem: |  | ości = 1,000000 | szt | 1,0 |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |
| 2.3 |  | E-01.01.01. | Instalacja CCTV na terenie - E-01.01.01. - CPV 45315100-9 - aparaty - 9 kpl |  |  | kpl |  |
| 2.3.1 | KNNR 5/406/2 |  | Aparaty elektryczne, masa do 5,0·kg - KAMERA ZEWNĘTRZNA - 10 Ogółem: | KZ = 10,000000 |  | szt | 10,0 |
|  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Robotnicy Robotnicy grupa I | r-g r-g | 342,85696 4,6234 |
| Razem (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 347,48036 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 Cement hutniczy CEM III/R lub N - CEM III 32,5 A, CEM III 32,5 B workowany Fundament prefabykowany 80 Kamera zewnętrzna tubowa IP 4MPx - 25k/s, PoE, obiektyw o zmiennej ogniskowej, obudowa IP66, dzień/noc doświetlacz IR LED 30-50m, z uchwytem uniwerslanym do słupa Kołki rozporowe plastykowe Fi·6·mm Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną Korytko metalowe 50 H 30 Listwa elektroinstalacyjna naścienna odcinek prosty LN 40x40 Łącznik kątowy do listew elektroinstalacyjnych ŁK 40x40 Monitor poglądowy LCD 24" przystosowany do ciągłej pracy z uchwytem Opaski kablowe instalacyjne typu OKi Osłona rurowa Fi-75 AROT do kabli, dzielona giętka Osłona rurowa HDPE o 110 giętka karbowana dwuścienna niebieska do kabli Osłona rurowa HDPE o 50 gładkościenna wzmocniona niebieska do kabli Piasek naturalny kopany Płyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara Przedłużacz USB po UTP damki / męski Przepust kablowy 125mm 9 otworowy Przewód (skrętka) UTP kat.5e 4x2x0,5 Przewód (skrętka) UTPw kat.5e 4x2x0,5 Przewód DY-450/750V 6mm2 Przewód HDMI Przewód VGA Słup stalowy ocynkowany rurowy o wysokości 4,0m, malowane farba RAL czary Szafa monitoringu - 19" 42U z wyposażeniem wg projektu - Markowa Muzeum Ulmów Uchwyt stalowy fajkowy do koryt kablowych 50 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-16 mm | m t szt szt szt szt m m szt szt szt m m m m3 szt szt szt m m m m m szt szt szt kg m3 | 15,6 0,036 1 10 13,5 104,06 43 5,2 3,4 2 85,36 293,28 26 5,72 0,828 1 1 1 17,68 1 587,04 31,2 10,4 10,4 1 1 48,246 38,5187 0,088 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3 (1) Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm Przyczepa dłużycowa do samochodu 10·t Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA Żuraw samochodowy 5-6·t (1) | m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g m-g | 4,5881 1,21 0,08 1,21 0,4 4,5881 0,9436 12,8764 1,21 7,9681 |
| Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): |  |  | 35,0743 |

Dodatki

2 Instalacja CCTV terenu

| Lp. | Opis | Kwota/% | Typ | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opłata za obsługę geodezyjną 1 kpl |  | Kwota |  |