Pytania -Odpowiedzi  cz. 2

- Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie : W projekcie podano nawierzchnię dla poszczególnych elementów tj. parkingów i dróg manewrowych między parkingami -warstwa ścieralna gr. 8 cm kostka brukowa betonowa, dla odcinka drogi c-d: warstwa ścieralna gr. 8 cm kostka brukowa betonowa, konstrukcja nawierzchni dla chodnika : 6 cm kostka brukowa betonowa.

Proszę o podanie typu, rodzaju, koloru kostki brukowej betonowej dla poszczególnych nawierzchni bądź załączenie zdjęć.

Odpowiedź:

W uzupełnieniu podaję ; dla drogi dojazdowej i parkingu: kostka betonowa typu 	Holland z fazą wym. 20x10 	gr. 8cm, kolor podstawowy szary. Ciemniejsze pasy 	wyznaczające miejsca postojowe - kostka betonowa typu Holland kolor ciemno 	szary 	/ grafitowe

Chodniki - kostka betonowa typu Holland z fazą wym. 20x10 gr. 8cm, kolor 	podstawowy szary;

Kostka identyczna jak na zrealizowanym odcinku drogi i chodnika. W załączeniu 	zdjęcia kostki betonowej na wykonanych nawierzchniach w pierwszym etapie 	realizacji Muzeum.

W załączeniu zdjęcia zrealizowanego odcinka drogi.