Łańcut, dnia .../.....2020 roku

**Zaproszenie do złożenia oferty na:**

***Wykonanie usługi konserwacji, naprawy oraz utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, wykonania weryfikacji istniejących projektów systemów elektronicznych w zakresie sprzętowym, oraz lokalizacji w obiekcie.***

***2.Nazwa i adres Zamawiającego:****Muzeum-Zamek w Łańcucie ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, www.muzeum-zamek.pl, sekretariat@zamek-lancut.pl Pon. - Pt. 08.00- 14.00*

 **1.Tryb postępowania**: (zaproszenie do składania ofert, poniżej ............... euro).

Muzeum – Zamek w Łańcucie zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z Zarządzeniem ..../.......... Dyrektora Muzeum-Zamek w Łańcucie z dn .../.../.20… r. w sprawie zasad i trybów udzielania zamówień publicznych w Muzeum – Zamek w Łańcucie- załącznik nr 2 § 3.4.

 **2.Obowiązki Zamawiającego**

5.1 Zamawiający udostępni kody dostępu do systemów zabezpieczenia elektronicznego.

5.2 Zamawiający udostępni dokumentację techniczną systemów zabezpieczenia elektronicznego.

5.3 Zamawiający zapozna Wykonawcę z obowiązującymi w muzeum Zarządzeniami,

Instrukcjami, Regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa zbiorów i ochrony obiektów instytucji kultury Muzeum – Zamku w Łańcucie.

**3.Kryteria oceny:**

Cena 100%

**4.Sposób obliczania ceny oferty.**

7.1. ***Wykonawca*** określi cenę netto i brutto.

7.2. ***Wykonawca*** może podać tylko jedną cenę, bez możliwości proponowania rozwiązań wariantowych.

7.3. Cena (**netto i brutto**) musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, to jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie.

7.4. Podane ceny powinny obejmować koszty wszelkich prac nie uwzględnionych w warunkach zamówienia, a bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe.

7.5 Cenę oferowaną należy obliczyć według wzoru

 Sposób obliczania punktacji:

  Pc**n**

  Pc **= --------- x 100**

 **Pci**

gdzie:

 **Pc** – ilość punktów uzyskana przez danego ***Wykonawcę*** za cenę (maksymalnie 100)

 **Pcn** – najniższa cena podana w ofercie (brutto)

 **Pci** – cena podana w badanej ofercie (brutto)

7.6 Cena o której mowa w pkt 7.1 stanowi sumę iloczynów cen jednostkowych poszczególnych czynności wymienionych w arkuszu kalkulacyjnym- załącznik nr 2, oraz ich liczby.

7.7 Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie odbywało się w oparciu rzeczywistą liczbę wykonanych czynności przy zastosowaniu cen jednostkowych zadeklarowanych w ofercie.

**5.Wymagania stawiane Wykonawcy:**

8.1 Posiada uprawnienia świadczenia usługi w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego - Koncesję MSWiA którą przedstawi na wezwanie Zamawiającego.

8.2 Dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia - na potwierdzenie przedstawi listę osób będących w wykazie kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

8.3 Wykaże ze dysponuje kierownikiem zespołu, który ukończył specjalistyczny kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczenia przed przestępczością organizowany przez NIMOZ

8.4 Wykonawca przedłoży referencje z min. trzech obiektów Muzealnych o należytym wykonywaniu konserwacji systemów SSWiN, CCTV, SAP przez okres min. 5 lat w ciągu.

8.5 Posiada udokumentowane 5-cio letnie doświadczenie pracy z systemem Stekop w obiekcie Muzealnym, polegającym na instalacji i konserwacji, w systemie ciągłym

8.6 Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, które przedstawi na wezwanie Zamawiającego.

8.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.8 Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia.

8.9 Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji obiektów w zakresi

zastosowanych zabezpieczeń elektronicznych oraz infrastruktury budynków.

8.10 Wykonawca realizuje usługę zgodnie z paragrafem 7 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku „w sprawie zabezpieczenia zbirów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą”, jako obowiązującym w instytucjach kultury.

8.11 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia następujących przepisów: - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r.,poz.1129); - Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1265);

**6. Termin realizacji zamówienia**:

 W okresie **od dnia 01.01.2021 r, do 31.12.2021 r., lub do dnia, w którym zostanie**

 **zrealizowana wartość umowy - nie później niż 31.12.2021 r.**

 - budynek Zamku (Budynek Główny)

 - budynek Wozowni

 - budynek Stajni Cugowych (Ikony, Konserwacja Dzieł Sztuki)

 - budynek Kasyna

 - budynek Maneżu

 - budynek Storczykarni (storczykarnia, kotłownia)

**10.Termin złożenia oferty.**

Ofertę w formie pisemnej prosimy dostarczyć do Sekretariatu Muzeum- Zamek w Łańcucie do **dnia 11.01.2021 r. do godziny 14:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2021 r. o godzinie 09:00**

 **11. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:**

* 1. Jej treść nie odpowiada treści Zaproszenie do złożenia oferty.
	2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

 nieuczciwej konkurencji.

**12.** **Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:**

 12.1 Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na

 tablicy ogłoszeń,

 12.2 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierać: Nazwę

 (firmy), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

 a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz

 ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację

 przyznaną ofertom i punktację,

 12.3 O rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców drogą elektroniczną.

**13. Istotne warunki umowy.**

 Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do warunków zamówienia.

 **14. Załączniki**

1. druk ofertowy

2. arkusz kalkulacyjny

 3. wzór umowy

(*pieczęć wykonawcy)*Załącznik nr 1

**OFERTA**

**Na wykonanie usługi napraw, konserwacji oraz utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń zabezpieczenia elektronicznego, wykonania weryfikacji istniejących projektów systemów technicznego zabezpieczenia w zakresie sprzętowym, oraz lokalizacji w obiekcie.**

…………………………………………………………………………….……………………

*nazwa firmy*

*………………………………………………………………………………………………………………*

*adres*

*………………………………………………………………………………………………….……………*

*Regon*

*……………………………………………………………………………………………………………….*

*telefon, faks, e-mail*

1. W odpowiedzi na ogłoszenie oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę wynikającą z arkusza kalkulacyjnego:

…………………… zł netto + podatek VAT ………… = ………… zł brutto

2. Łączne koszty związane z przeglądami, konserwacjami, usuwaniem awarii oraz zmiany usytuowania urządzeńnie przekroczą kwoty …………………zł.netto(słownie: …………. złotych 00/100) brutto.

3. Zamówienie wykonam w wymaganym terminie do ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20.... roku.

4. Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców. 5. Oświadczam, iż cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem

 przedmiotu zamówienia.

6. Do niniejszej oferty załączam wymagane dokumenty:

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Oświadczamy, że Firma nasza:

1. Prowadzi działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także

 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

 zamówienia.

1. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

8. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy przedstawione przez Zamawiającego

 w załączniku nr 3 do zaproszenia.

9. Oferta nasza jest ważna przez 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

.................................................................................

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)*

Załącznik nr 2

ARKUSZ KALKULACYJNY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa czynności przeglądu i konserwacji systemów zabezpieczenia elektronicznego** | Cena jedn.netto | Liczbaczynności | Watośćnetto |
| 1 | Budynek Zamku, przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV, KD, system kontroli obchodów \* *funkcja administratora* |  | 4 |  |
| 2 | Budynek Wozowni, przegląd i konserwacja systemów SSWiN, SAP, system kontroli obchodów\* *funkcja administratora* |  | 4 |  |
| 3 | Budynek Stajni Cugowych (Stajnie, Ikony, Konserwacja dzieł sztuki), przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV, \* *funkcja administratora*  |  | 4 |  |
| 4 | Budynek Kasyna, przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV, SAP, KD, KL, system oświetlenia ewakuacyjnego, \* *funkcja administratora*  |  | 4 |  |
| 5 | Budynek Maneżu przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV, SAP, KL,\* *funkcja administratora* |  | 4 |  |
| 6 | Budynek Storczykarni, przegląd i konserwacja systemów SSWiN, CCTV, SAP, \* *funkcja administratora* |  | 4 |  |
|  |  |  Razem |  netto |  |

................................................................................. ..............................................

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)*

*\*przez funkcję administratora systemów, nadzoru nad aktualizacją dokumentacji*

 *rozumie się czynności wymienione w w § 5 umowy.*